福建省东南电化股份有限公司2024年度实验室仪器器皿、在线分析仪表检定校准服务项目年度框架合同

技

术

规

格

书

福建省东南电化股份有限公司

2024年08月

一．技术服务要求：

投标方应按东南电化公司要求的技术服务类型及关键校准点参数要求出具具有国家承认的检定、校准计量资质单位的计量证书。所有检定证书必须由省级、市级计量科学研究院出具，其余校准证书均需带CNAS或CMA标识。福建省东南电化股份有限公司（以下简称福建省东南电化公司）系使用计量仪器设备的单位，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量仪器设备等器具实行强制检定；对用于其他方面的计量器具列为依法管理进行周期检定。

- 投标方应具有独立法人资格，通过中国合格评定国家认可委员会认可，授予该单位的资格认定证书(CNAS)以及加CNAS水印及盖章的能力范围附表，且提供含CNAS水印加盖章的资质能力附表中针对我公司设备清单项目所覆盖的能力范围进行备注，投标方若有检验检测机构资质认定证书（CMA证书）且提供含CMA资质能力附表中针对我公司设备清单项目所覆盖的能力范围进行备注可优先考虑。

- 对投标方资质能力未覆盖我公司的设备（公司要求强制检定的设备除外），投标方需经得公司技术人员同意后，方可委托有资质的计量单位进行外包，外包要求：

- 2.1优先外包给有法定授权计量机构。

- 2.2需出具CNAS/CMA证书的，需提供受外包第三方公司的资质证书及能力范围覆盖被外包设备的证明材料，证书需带有CNAS/CMA标识。

- 2.3需外包第三方机构时，需提供受外包第三方公司的资质证书及能力范围覆盖被外包设备的证明材料，证书需带有CNAS/CMA标识。

3、福建省东南电化公司委托投标方在2024年度内进行如下附件一清单的实验室仪器器皿、在线分析仪表检定校准服务，附件一清单为实验室仪器器皿、在线分析仪表框架单台规格数量，实际检定/校准数量以东南电化公司最终送检清单为准，投标方应在福建省东南电化公司要求的时间内完成，所有证书交由东南电化公司确认无误，投标方开具相应的票据后，东南电化付清相应款项。

3、对投标方需要在福建省东南电化公司实验室和在线分析仪表进行的仪器设备检定校准工作，双方应派相应人员共同配合完成，投标方在完成仪器设备检定后在原地向福建省东南电化公司交付其仪器设备，实验室设备、在线分析仪表现场进行的仪器检定，原则上2个工作日内完成。

4、对于需要送到投标方检定场所的仪器设备，由福建省东南电化公司负责打包好，由投标方派车到福建省东南电化公司实验室运走，投标方需在15个工作日内完成送检的仪器设备检定工作并送回福建省东南电化公司实验室，投标方需保证在运输途中仪器设备的完好性。

5、投标方在检定校准过程中遇到仪器设备故障，由投标方负责解决，福建省东南电化公司可派技术人员协助处理。

6、技术服务工作成果的验收方法：投标方根据福建省东南电化公司送检/下厂的协议约定出具证书或报告。

7、投标方对甲方本次检定和校准的证书信息负有保密义务，否则甲方有权向投标方追究相应法律责任。

8、投标方须确保检定和校准数据的准确可靠,并可溯源至国家计量基准或标准。甲方若发现投标方开具的证书不符合CNAS、CMA相关要求，投标方需无条件配合进行整改，并在72小时内重新开具合规证书，否则扣除该次证书检定和校准费用，合同到期后不再考虑后续合作。

9、投标方须确保所有证书在签订合同后30天内给予甲方。

10、投标方需提供三年内至少三次在石油化工领域实验室、计量器具的检定校准业绩，为更好响应技术要求，要求投标方在福建省内有驻点。

11、如发现超CNAS或CMA许可范围外出具虚假证书的，甲方有权终止合同并向投标方提出相应赔偿，且向相关官方机构提出举证。

12、投标方须在历年为福建省东南电化股份有限公司服务过程中无违约行为，否则其投标视为无效。

13、未尽事宜由双方协商解决。

二、服务范围：

1、福建省东南电化公司仪器器皿检定校准服务清单见附件一，投标方应根据福建省东南电化公司提供的服务清单，详细提供每台设备及玻璃器皿的技术服务报价(服务清单见附件)，报价包含各类税费，此报价将作为结算依据。

2、若有清单范围外发生的费用，在报价书中应单独列出。

三、结算及付款方式：

1、结算依据：仪器器皿的检定校准服务费用以投标方中标报价为结算依据，投标方需将本次仪器器皿检定校准的标签、检定证书等资料全部移交给东南电化公司，并开具本次检定校准服务项目清单经福建省东南电化公司质检中心签字确认。

2、付款方式：投标方在开具检定校准服务清单并经福建省东南电化公司质检中心签字确认后，7个工作日内开具相应技术服务发票，在收到技术服务发票30个工作日内福建省东南电化公司以现款转账等方式支付相应的款项。

3、税费：乙方开具6%增值税专用发票给甲方。

四、本协议一式伍份，东南电化公司执肆份，投标方执壹份。具体未尽事宜双方协商解决。

东南电化公司（盖章）：                 投标方（盖章）：

代表（签字）：                         代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

年     月     日　                         年     月     日

附件一：

| 实验室2024年度外校设备器皿清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 |  |  |  | 型号规格 | 数量 | 单位 |  | 关键校准点 |  |  |  | 服务类型 |  | 报价（元） |  |  |
| 1 | 自动烟尘烟气综合测试仪套装 |  |  |  | ZR-3260型 | 1 | 套 |  | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式烟气分析仪 |  |  |  | Optima7 | 1 | 台 |  | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 3 | 便携式紫外烟气分析仪 |  |  |  | ZR-3211(H)型 | 1 | 台 |  | O2传感器、SO2传感器、NO传感器、CO传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 4 | 大气采样器 |  |  |  | KC-6D | 1 | 台 |  | 流量0-1L/min |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 5 | 数字式声级计 |  |  |  | AWA6228+ | 1 | 台 |  | 85分贝 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 6 | 粉尘采样器 |  |  |  | CCZ-20(A) | 1 | 台 |  | 流量20L/min |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 7 | 林格曼黑度测定仪 |  |  |  | HL-80A | 1 | 台 |  | 1级 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 8 | 温度湿度表 |  |  |  | GJWS2080A | 1 | 个 |  | （20±5）℃，40%~75% |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 9 | 便携式微量氧分析仪 |  |  |  | POA200 | 1 | 台 |  | 5ppm、10ppm、50ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 10 | 便携式常量氧分析仪 |  |  |  | POA300 | 1 | 台 |  | 0.1%、0.5% |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 11 | 便携式露点仪 |  |  |  | DPT-600plus | 1 | 台 |  | 10ppm、50ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 12 | 紫外可见分光光度计 |  |  |  | UV-1801 | 1 | 台 |  | 442nm，450nm,510nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 13 | 可见分光光度计 |  |  |  | VIS-723N | 1 | 台 |  | 442nm，450nm,510nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 14 | 电子分析天平 |  |  |  | AL204 | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 15 | 电子天平 |  |  |  | PL4002 | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 16 | 电子天平 |  |  |  | PL602-L | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 17 | 电子天平 |  |  |  | PL6001-L | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 18 | 电子分析天平 |  |  |  | PR224ZH/E | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 19 | 电子分析天平 |  |  |  | ME204E | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 20 | 半微量分析天平 |  |  |  | XS205 | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 21 | 砝码 |  |  |  | 1mg~200g | 1 | 套 |  | 一套含20个砝码 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 22 | 电子计重秤 |  |  |  | ACS系列（RW00） | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 23 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  |  | DHG-9146A | 1 | 台 |  | 105℃、120℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 24 | 智能马弗炉 |  |  |  | 5E-MF6000 | 1 | 台 |  | 500℃、920℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 25 | 快速量热仪 |  |  |  | 5E-KC IV | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 26 | 智能灰熔点测定仪 |  |  |  | 5E-AF3000 | 1 | 台 |  | 1150℃、1300℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 27 | 自动测硫仪 |  |  |  | 5E-S3100A | 1 | 台 |  | 0.5ppm、1ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 28 | 箱式电阻炉 |  |  |  | SX2-5-12 | 1 | 台 |  | 280℃、550℃、800℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 29 | 泵吸式气体检测仪 |  |  |  | GAMAX-XT4 | 1 | 台 |  | LEL、CO、H2S、O2传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 30 | 复合式多气体检测仪 |  |  |  | PGM6208 | 1 | 台 |  | PID、Cl2、HCl传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 31 | 复合式多气体检测仪 |  |  |  | PGM6228 | 1 | 台 |  | PID、Cl2、HCl传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 32 | 复合式多气体检测仪 |  |  |  | PGM1860 | 1 | 台 |  | HCl传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 33 | 便携式多种气体检测仪 |  |  |  | Drager X-am 8000 | 1 | 台 |  | Cl2、LEL、H2、O2传感器 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |  | Optima 8000 | 1 | 台 |  | 涵盖钙、镁、铁、铝、硅、镍、铜、锌、铅9种元素 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 35 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |  | iCAP PRO X Duo | 1 | 台 |  | 涵盖钙、镁、铁、铝、硅、镍、铜、锌、铅9种元素 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 36 | 单道可调移液器 |  |  |  | 20-200μl | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 37 | 单道可调移液器 |  |  |  | 100-1000μl | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 38 | 单道可调移液器 |  |  |  | 500-5000μl | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 39 | 精密pH计 |  |  |  | PHS-3C | 1 | 台 |  | 0-14.00PH |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 40 | 精密pH计 |  |  |  | PHS-3E | 1 | 台 |  | 0-14.00PH |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 41 | 库伦法卡尔费休水分析（带卡式炉） |  |  |  | 917+860 | 1 | 台 |  | 1ppm、10ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 42 | 运动粘度测定仪 |  |  |  | SVM2001 | 1 | 台 |  | 41mm2/s、50.6mm2/s |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 43 | 石油破乳化测定仪 |  |  |  | H7605 | 1 | 台 |  | 54℃、82℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 44 | COD快速测定仪 |  |  |  | DR1900 | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 45 | 全自动间断化学分析仪 |  |  |  | CleverchemANNA | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 46 | 自动电位滴定仪 |  |  |  | 916 | 1 | 台 |  | 量管：0-20mL，电位 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 47 | TOC/TN分析仪 |  |  |  | Multi N/C 2100S | 1 | 台 |  | TOC=1ppm、5ppm、10ppm TN=10ppm、50ppm、100ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 48 | 离子色谱仪 |  |  |  | 930 | 1 | 台 |  | 配阴离子色谱柱 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 49 | 气相色谱分析仪 |  |  |  | 岛津2014C | 1 | 台 |  | TCD、FID检测器共2路 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 50 | 微量氯气水分测定仪 |  |  |  | WLSC-II | 1 | 台 |  | 50ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 51 | 余氯测定仪 |  |  |  | AQ3070 | 1 | 台 |  | 0.1ppm、1ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 52 | 微量溶解氧分析仪 |  |  |  | TP350 | 1 | 台 |  | 1ppm、5ppm、10PPM |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 53 | 硅酸根分析仪 |  |  |  | TP306 | 1 | 台 |  | 5ppb、15ppb |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 54 | 便携式纯水电导率仪 |  |  |  | 320C-06A | 1 | 台 |  | 1us/cm、10us/cm、100us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 55 | 便携式纯水电导率仪 |  |  |  | A329 | 1 | 台 |  | 1us/cm、10us/cm、100us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 56 | 台式浊度仪 |  |  |  | AQ4500 | 1 | 台 |  | 0NTU、10NTU、100NTU |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 57 | 台式浊度仪 |  |  |  | 2100Q | 1 | 台 |  | 0NTU、10NTU、100NTU |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 58 | 浊度测定仪 |  |  |  | LH-NTU3M | 1 | 台 |  | 0NTU、10NTU、100NTU |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 59 | 台式钠度计 |  |  |  | TP330 | 1 | 台 |  | 1ppb、5ppb |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 60 | 瓶口分液器 |  |  |  | Dispensette S 1-10ml | 1 | 台 |  | 5ml、10ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 61 | 便携式浊度仪 |  |  |  | H1606 | 1 | 台 |  | 0NTU、10NTU、100NTU |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 62 | 智能马弗炉 |  |  |  | AAF 11/7 | 1 | 台 |  | 280℃、550℃、800℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 63 | 台式密度计 |  |  |  | DMA4500M | 1 | 台 |  | 0~3g/cm3 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 64 | 便携式电导率分析仪 |  |  |  | H1620 | 1 | 台 |  | 1us/cm、10us/cm、100us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 65 | 便携式密度计 |  |  |  | DMA35EX | 1 | 台 |  | 0~3g/cm3 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 66 | 冷原子吸收测汞仪 |  |  |  | F732-VJ | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 67 | 自动开口闪点测定仪 |  |  |  | SDK-202 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 67 | 电子滴定器 |  |  |  | SOLARUS；50mL | 1 | 台 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 68 | 电子滴定器 |  |  |  | SOLARUS；20mL | 1 | 台 |  | 1ml,5ml,10ml,15ml,20ml, |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 69 | 瓶口分液器 |  |  |  | Dispensette S 2.5-25ml | 1 | 台 |  | 10ml,15ml、25ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 70 | 瓶口分液器 |  |  |  | Dispensette S 5-50ml | 1 | 台 |  | 10ml、20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 71 | 奥立龙便携式电导仪 |  |  |  | A222 | 1 | 台 |  | 1us/cm、100us/cm、1000us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 72 | 雷磁台式电导仪 |  |  |  | DDS-307A | 1 | 台 |  | 10us/cm、100us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 73 | 浊度仪 |  |  |  | 哈希2100Q | 1 | 台 |  | 0NTU、10NTU、100NTU |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 74 | 分光光度计 |  |  |  | 哈希DR3900 | 1 | 台 |  | 420nm 454nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 75 | 余氯测定仪 |  |  |  | 哈希DR300 | 1 | 台 |  | 0.1ppm、1ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 76 | 磷酸根分析仪 |  |  |  | TP307 | 1 | 台 |  | （0-20）mg/L |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 77 | 奥豪斯电子天平 |  |  |  | PR224ZH/E, （0.0001g） | 1 | 台 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 78 | 哈希便携式ph计 |  |  |  | HQ11d | 1 | 台 |  | 0-14.00PH |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 79 | 便携式电导分析仪 |  |  |  | 320C-06A | 1 | 台 |  | 1us/cm、100us/cm、1000us/cm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 80 | 硅酸根分析仪 |  |  |  | H1501 | 1 | 台 |  | 0-210ug/L |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 81 | 磷酸根分析仪 |  |  |  | H1502 | 1 | 台 |  | 0-20mg/L |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 82 | 可见分光光度计 |  |  |  | UV-1800PC | 1 | 台 |  | 190-1100nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 83 | 纯水机 |  |  |  | PLUS-E2-10TJ | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 84 | 钠离子分析仪 |  |  |  | H1530 | 1 | 台 |  | 0-230ug/L |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 85 | 便携式ORP分析仪 |  |  |  | H1560 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 86 | 总有机碳分析仪 |  |  |  | multi N/C 3100 | 1 | 台 |  | TOC=1ppm、5ppm、10ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 87 | 定硫仪 |  |  |  | RX500a | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 88 | 量热仪 |  |  |  | Multi N/C®3100 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 89 | 溶解氧分析仪 |  |  |  | 欧萃MN1-T810-122407 | 1 | 台 |  | 0.1ppb-2ppm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 90 | 湿氏气体流量计 |  |  |  | 长春阿尔法LML-1 | 1 | 台 |  | 2L/转 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 91 | 折光仪 |  |  |  | RX-5000i | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 92 | 红外碳氢分析仪 |  |  |  | SDCH425 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 93 | 酸度测定仪 |  |  |  | BN-258 | 1 | 台 |  | 2孔，滴定管精度0.02ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 94 | 机械杂质测定仪 |  |  |  | BN-003 | 1 | 台 |  | 0-90℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 95 | 防锈性能测定仪 |  |  |  | BN-041 | 1 | 台 |  | 0-60℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 96 | 石油自动开口闪点测定仪 |  |  |  | TP612 | 1 | 台 |  | 79-370℃ |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 97 | ICP分析仪 |  |  |  | SPECTRO ARCOS | 1 | 台 |  | 130nm-770nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 98 | 近红外分析仪 |  |  |  | IAS-7000 | 1 | 台 |  | 950nm-1650nm |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 99 | 酸式自动回零滴定管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 100 | 酸碱两用滴定管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 101 | 碱式滴定管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 102 | 无色酸式滴定管 |  |  |  | 25mL | 1 | 根 |  | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 103 | 无色酸式滴定管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 104 | 棕色酸式滴定管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 10ml,20ml,30ml,40ml，50ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 105 | 棕色酸式滴定管 |  |  |  | 25mL余氯测定仪 | 1 | 根 |  | 1ml,5ml,10ml,20ml，25ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 106 | 棕色酸式微量滴定管 |  |  |  | 10mL | 1 | 根 |  | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 107 | 棕色酸式微量滴定管 |  |  |  | 5mL | 1 | 根 |  | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 108 | 棕色酸式微量滴定管 |  |  |  | 2mL | 1 | 根 |  | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml |  |  |  | 检定、校准 |  |  |  |  |
| 109 | 分度吸量管 |  |  |  | 1mL | 1 | 根 |  | 0.2ml，0.5ml，0.8ml，1ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 110 | 分度吸量管 |  |  |  | 2mL | 1 | 根 |  | 0.5ml，1ml，1.5ml，2ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 111 | 分度吸量管 |  |  |  | 5mL | 1 | 根 |  | 1ml，2ml，3ml，4ml，5ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 112 | 分度吸量管 |  |  |  | 10mL | 1 | 根 |  | 1ml，2ml，5ml，8ml，10ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 113 | 聚乙烯分度吸量管 |  |  |  | 20ml | 1 | 根 |  | 1ml，2ml，5ml，10ml，20ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 114 | 单标线吸量管 |  |  |  | 50mL | 1 | 根 |  | 50mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 115 | 单标线吸量管 |  |  |  | 25mL | 1 | 根 |  | 25mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 116 | 单标线吸量管 |  |  |  | 20mL | 1 | 根 |  | 20mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 117 | 单标线吸量管 |  |  |  | 10mL | 1 | 根 |  | 10mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 118 | 容量瓶 |  |  |  | 50mL | 1 | 个 |  | 50mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 119 | 容量瓶 |  |  |  | 100mL | 1 | 个 |  | 100mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 120 | 容量瓶 |  |  |  | 200mL | 1 | 个 |  | 200mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 121 | 容量瓶 |  |  |  | 250mL | 1 | 个 |  | 250mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 122 | 容量瓶 |  |  |  | 500mL | 1 | 个 |  | 500mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 123 | 容量瓶 |  |  |  | 1000mL | 1 | 个 |  | 1000mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 124 | 聚四氟乙烯容量瓶 |  |  |  | 1000mL | 1 | 个 |  | 1000mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 125 | 聚四氟乙烯容量瓶 |  |  |  | 250mL | 1 | 个 |  | 250mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 126 | 聚四氟乙烯容量瓶 |  |  |  | 100mL | 1 | 个 |  | 100mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 127 | 聚四氟乙烯容量瓶 |  |  |  | 50mL | 1 | 个 |  | 50mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 128 | 聚四氟乙烯容量瓶 |  |  |  | 25mL | 1 | 个 |  | 25mL |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 129 | 纳氏比色管 |  |  |  | 25ml | 1 | 根 |  | 25ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 130 | 纳氏比色管 |  |  |  | 50ml | 1 | 根 |  | 50ml |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 131 | 温度计 |  |  |  | 0℃-50℃（0.1度值） | 1 | 根 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 132 | 温度计 |  |  |  | 0℃-50℃（1度值） | 1 | 根 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 133 | 温度计 |  |  |  | 0-100℃（0.1度值） | 1 | 根 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 134 | 冰箱温度计 |  |  |  | TA358 | 1 | 个 |  | 全量程 |  |  |  | 校准 |  |  |  |  |
| 在线分析仪表2024年度校准清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 监测项目 | 设备品牌 | 设备型号 |  |  |  | 方法原理 |  | 检出限 | 测定量程 | 台数 |  | 服务类型 |  | 报价 |  |
| 1 |  | 露点仪 | 美国Teledyne | 8800 露点传感器TXR-100 |  |  |  | 三氧化二铝 |  | 0.01ppm | -20～100 | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 2 |  | 微量氧 | 美国Teledyne | 8800 氧传感器C6689-L-2C |  |  |  | 电化学氧 |  | 0.01ppm | 0-10ppm | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 3 |  | COD | 岛津 | TOC-4200 |  |  |  | 燃烧氧化法+非分散红外吸收法 |  | 0.01mg/L | 0-150mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 4 |  | 氨氮 | 岛津 | NHN-4210 |  |  |  | 水杨酸钠法 |  | 0.15mg/L | 0-45mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 5 |  | pH | 普贝斯 | UNI-20 |  |  |  | 差分法 |  | 0.1 | 0-14 | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 6 |  | 电磁流量计 | 上海肯特 | KEFA |  |  |  | 法拉第感应定律 |  |  | 0-100m3/h | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 7 |  | 总磷 | 赛默飞 | 3150TPNW |  |  |  | 钼酸铵分光光度法 |  | 0.005mg/L | 0-2/10/50 mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 8 |  | 总氮 | 赛默飞 | 3150TPNW |  |  |  | 紫外过硫酸钾分光光度法 |  | 0.05mg/L | 0-5/25/50mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 9 |  | COD | 北京雪迪龙 | MODEL9810-NN-8894 |  |  |  | 重铬酸钾氧化分光光度法 |  | 4mg/L | 0-500mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 10 |  | 氨氮 | 北京雪迪龙 | MODEL9820-P3-8132 |  |  |  | 水杨酸分光光度法 |  | 0.04mg/L | 0-100mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 11 |  | 总氮 | 北京雪迪龙 | MODEL9840-P8-8811 |  |  |  | 过硫酸钾氧化钼酸铵分光光度法 |  | 0.01mg/L | 0-50mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 12 |  | 总磷 | 北京雪迪龙 | MODEL9850A-N8-8741 |  |  |  | 过硫酸钾氧化分光光度法 |  | 0.1mg/L | 0-10mg/L | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 13 |  | pH | Probest/普贝斯中国 | UNI-20 |  |  |  | 差分法 |  | 0.1 | 0-14 | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 14 |  | 电磁流量计 | ABB | FEW011Y0V1F0150S2BDA72F2A6DRMRCEM6 |  |  |  | 法拉第感应定律 |  |  | 60~600M3/h | 1 |  | 校准 |  |  |  |
| 15 |  | 二氧化硫、氧气、氮氧化物 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900 |  |  |  | 红外分析 |  | SO2/NO：0.1mg/m3,O2：0.1%， | SO2/NO：0-100-750mg/m3,O2：0-5-25%， | 1 |  | 校准 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 颗粒物 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF800 |  |  |  | 激光 |  | 0.01mg/m3 | 0-30mg/m3 | 1 |  | 校准 |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度颗粒物监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 二氧化硫、氧气、氮氧化物 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900 |  |  |  | 红外分析 |  | SO2/NO：0.1mg/m3,O2：0.1%， | SO2/NO：0-100-750mg/m3,O2：0-5-25%， | 1 |  | 校准 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气连续监测系统（烟气分析仪） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 颗粒物 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF800 |  |  |  | 激光 |  | 0.01mg/m3 | 0-30mg/m3 | 1 |  | 校准 |  |  |  |
|  |  |  | 低浓度颗粒物监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |